## Slide 1: Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Enfermería y Obstetricia Licenciatura en Enfermería Unidad de aprendizaje CLÍNICA DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS INTENSIVOS Unidad I Elaboro: MARÍA ANTONIETA CUEVAS PEÑALOZA.

## Slide 2
Guíon explicativo:
Las diapositivas que se presentan a continuación, tienen como propósito dar a conocer la infraestructura, el equipamiento con que cuenta de la unidad de cuidados intensivos adultos, además, de los criterios de ingreso y egreso del paciente grave o en estado crítico.

## Slide 3
Guíon explicativo:
Se basan en el objetivo incluido en el programa de estudios de la unidad de aprendizaje: clínica de enfermería en cuidados intensivos que es identificar las generalidades de la unidad de cuidados intensivos (UCI) mediante la revisión sistemática de la normatividad nacional e internacional.

## Slide 4
Contenido:
1.1 Descripción del área física de la UCI en base a la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA-2013. Para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos.
1.2 Criterios de ingreso y egreso del paciente en estado crítico a la unidad de cuidados intensivos.

## Slide 5
Descripción del área física de la UCI en base a la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA3-2013
Objetivo de la NOM
Establecer las características mínimas de infraestructura física y equipamiento, los criterios para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos de los establecimientos para la atención médica hospitalaria, así como las características mínimas que deberán reunir los profesionales y técnicos del servicio, que participen en la atención médica de pacientes en dichas unidades.

## Slide 6
Para la práctica en las UCI, se deben tomar en cuenta los principios científicos y éticos en beneficio del paciente.
Todos los procedimientos, exámenes, prescripciones, medicamentos administrados, así como los formatos para el registro de las variables fisiológicas, controles y evaluaciones practicados al paciente, deben ser incorporados en el expediente clínico.
Generalidades de la NOM-025-SSA3-2013

## Slide 7
Fácil acceso desde las áreas de cirugía, tococirugía, urgencias y hospitalización.
Control de acceso a la unidad para visitantes y familiares, filtro de acceso para lavarse las manos y colocarse barreras de protección, tales como bata, gorro y cubre boca.
Infraestructura dela UCI NOM-025-SSA3-2013

## Slide 8
Los cubículos o módulos para la atención de los pacientes, deberán contar con el espacio suficiente para la ubicación de la cama, cuna o incubadora y el equipo de monitoreo o soporte, así como el espacio libre para el desplazamiento del personal que favorezca la seguridad del paciente.
Infraestructura dela UCI NOM-025-SSA3-2013

## Slide 9
Las paredes, pisos y techos de los cubículos o módulos, deben ser de material liso, resistente y lavable, que permita el uso de desinfectantes.
En cada cubículo o módulo de cuidados intensivos, deberán existir dos tomas fijas para el suministro deO2, una toma fija de aire comprimido, dos tomas fijas de aspiración controlada y canastilla con frasco empotrado en la pared.
Infraestructura dela UCI NOM-025-SSA3-2013

## Slide 10
Los cubículos, deben estar ubicados en torno de la central de enfermeras, a efecto de que el personal observe a los pacientes y desplazarse rápidamente para la atención del paciente que lo requiera.
Se deberá prever la disponibilidad de al menos un cubículo o módulo de aislamiento para pacientes sépticos e infectocontagiosos, preferentemente con inyección y extracción de aire independientes.
Infraestructura dela UCI NOM-025-SSA3-2013

## Slide 11
La central de enfermeras, debe contar con un sistema de comunicación bidireccional y de alarma, conectada a cada cubículo o módulo.
Sistema de control térmico ambiental y de ventilación, que mantenga la temperatura ambiental en un rango estable entre 24 y 28°C, con filtros de aire de alta eficiencia
Infraestructura de la UCI NOM-025-SSA3-2013

## Slide 12
Sistema de energía eléctrica ininterrumpida.
La humedad del aire debe ser entre 30 y 60%, de acuerdo con la región geográfica.
Área de lavado de instrumental, con agua corriente, tarja y área de secado.
Área de trabajo con superficie de acero inoxidable para preparación de medicamentos y soluciones intravenosas;
Infraestructura de la UCI NOM-025-SSA3-2013

## Slide 13
Almacén de equipos rodables, con tomas de corriente suficientes para asegurar la recarga de los equipos.
Cuarto séptico cercano al área.
Sala de espera propia o compartida con otros servicios, misma que debe contar con servicios sanitarios.
Infraestructura dela UCI NOM-025-SSA3-2013

## Slide 14
Personal de enfermería UCI NOM-025-SSA3-2013
Personal de enfermería, con especialidad en medicina crítica y cuidados intensivos o en su caso, licenciatura con título expedido por una institución de educación superior o institución de salud reconocida oficialmente y registrado por las autoridades educativas competentes, así como personal de nivel técnico con diploma expedido por una institución de educación media superior o de salud reconocida oficialmente y registrado por las autoridades educativas competentes.

## Slide 15
Bote para basura municipal (bolsa de cualquier color, excepto rojo o amarillo).
Bote con bolsa roja para RPBI, por cubículo.
Cama de hospitalización tipo hidráulica, de múltiples posiciones, con cabecera desmontable o abatible, con barandales integrados y con ruedas. Con capacidad para pesar a los pacientes.
Mobiliario UCI, NOM-025-SSA3-2013

## Slide 16
Camilla para traslado con barandales abatibles y dispositivos para la colocación del equipo necesario para soporte vital.
Contenedor para punzocortantes y depósito para vidrio, por cubículo.
Mobiliario UCI, NOM-025-SSA3-2013

## Slide 17
Bombas de infusión continúa.
Carro rojo o de paro cardiorespiratorio. Debe incluir:
Bolsa para reanimación con reservorio y mascarilla para adulto.
Cánula de Guedel adulto.
Conexión para oxígeno.
Desfibrilador con monitor, cable para monitoreo electrocardiográfico con 3 puntas y electrodos autoadheribles.
Equipo UCI, NOM-025-SSA3-2013

## Slide 18
Dos focos para laringoscopio por cada mango.
Guía conductora de cobre.
Hojas de laringoscopio curvas en tamaños 3, 4 y 5.
Hojas de laringoscopio rectas en tamaños 3, 4 y 5.
Equipo UCI, NOM-025-SSA3-2013

## Slide 19
Mango de laringoscopio adulto.
Marcapasos externo transitorio.
Marcapasos transvenoso transitorio con accesorios.
Tabla para compresiones cardiacas externas.
Equipo UCI, NOM-025-SSA3-2013

## Slide 20
Tanque de 02, con manómetro, válvula reguladora y soporte.
Dispositivos para 02 con sistemas de humidificación, control de proporción de 02, temperatura y nebulización.
Electrocardiógrafo móvil de 12 derivaciones.
Baumanómetro por cubículo.
Equipo UCI, NOM-025-SSA3-2013

## Slide 21
Estetoscopio por cubículo.
Estuche de diagnóstico completo.
Lámpara de haz dirigible, por cubículo.
Lámpara de mano.
Equipo UCI, NOM-025-SSA3-2013

## Slide 22
Equipo UCI, NOM-025-SSA3-2013
Monitor.
Negatoscopio.
Termómetro.
Ventilador mecánico de presión y de volumen.

## Slide 23
Criterios de ingreso a la UCI, NOM-025-SSA3-2013

## Slide 24
Los criterios de ingreso, sustentados en dos modelos, uno basado en las funciones orgánicas y otro en las prioridades de atención:
El modelo basado en las funciones orgánicas, toma en cuenta:
Pacientes que presenten insuficiencia o inestabilidad de uno o más de los sistemas fisiológicos mayores, con posibilidades de recuperación.
Criterios de ingreso a la UCI, NOM-025-SSA3-2013

## Slide 25
El modelo basado en las funciones orgánicas, toma en cuenta:
Pacientes que presenten alto riesgo: estabilidad en peligro de sistemas fisiológicos mayores con requerimiento de monitoreo.
Pacientes con la necesidad de cuidados especiales o especializados, que solamente pueden ser brindados en la UCI.
Criterios de ingreso a la UCI, NOM-025-SSA3-2013

## Slide 26
El modelo basado en las funciones orgánicas, toma en cuenta:
Pacientes que presenten muerte cerebral y sean potenciales donadores de órganos.
Pacientes que requieran cuidados paliativos, que justifiquen su ingreso a la UCI.
Criterios de ingreso a la UCI, NOM-025-SSA3-2013

## Slide 27
Criterios de ingreso a la UCI, NOM-025-SSA3-2013
El modelo de prioridades de atención ingresa a pacientes que van a beneficiarse si son atendidos en la UCI, los criterios son:
Prioridad I. Paciente en estado agudo crítico, inestable, con la necesidad de tratamiento intensivo y monitoreo.

## Slide 28
Criterios de ingreso a la UCI, NOM-025-SSA3-2013
El modelo de prioridades de atención ingresa a pacientes que van a beneficiarse si son atendidos en la UCI, los criterios son:
Prioridad II. Pacientes que requieren de monitoreo intensivo y pueden necesitar intervenciones inmediatas, como consecuencia de padecimientos graves agudos o complicación de procedimientos médicos o quirúrgicos;

## Slide 29
Criterios de ingreso a la UCI, NOM-025-SSA3-2013
El modelo de prioridades:
Prioridad III. Paciente en estado agudo crítico, inestable con pocas posibilidades de recuperarse de sus padecimientos subyacentes o por la propia naturaleza de la enfermedad aguda.
Prioridad IV. Pacientes para los que la admisión en las UCI, se considera no apropiada.

## Slide 30
Criterios de egreso de la UCI, NOM-025-SSA3-2013
Programado:
Cuando se han solucionado los problemas del paciente que motivaron su ingreso a la UCI y se traslada a otro servicio o a otra unidad hospitalaria, en donde se le otorgue la atención, de acuerdo con el concepto de cuidado progresivo del paciente o bien, se han agotado las posibilidades de mejoría.

## Slide 31
Criterios de egreso de la UCI, NOM-025-SSA3-2013
No programado:
Aquel destinado a generar posibilidades asistenciales a otros pacientes con mayores necesidades de cuidados intensivos, ante la situación de ocupación total de los cubículos de las UCI.

## Slide 32
Criterios de egreso de la UCI, NOM-025-SSA3-2013
No previsto:
El solicitado por el médico tratante, el paciente o su familia, aun cuando persista la necesidad de vigilancia, diagnóstico y tratamiento.
Por defunción:
Se realiza de acuerdo con el procedimiento administrativo de cada institución o establecimiento.

## Slide 33
Fuentes de Información
Diario Oficial de la Federación [en línea]. [consultado agosto de 2018.] Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5314307&fecha=17/09/2013
Gutiérrez, L. (2010). Protocolos y procedimientos en el paciente crítico. México: Edit. Ma.GraeHill.